SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907

### Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

### e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/15/13						Bytom, dnia 19.03.2013r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych  (Dz.U.2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ dotyczącej przetargu ZP/PN/10/2013 pn. „Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z  przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7”

Rozdział II, pkt. II ppkt. 2 jest:

Termin wykonania umowy : od podpisania umowy do 20. 05. 2013 ( maksymalna przerwa pomiędzy demontażem, a montażem nowego dźwigu, związana z brakiem możliwości korzystania 
z dźwigu przez pacjentów wynosi 4 tygodnie)

Powinno być:

Termin wykonania umowy : 10 tygodni od podpisania umowy ( maksymalna przerwa pomiędzy demontażem, a montażem nowego dźwigu, związana z brakiem możliwości korzystania 
z dźwigu przez pacjentów wynosi 4 tygodnie)

Rozdział VI, pkt. III ppkt. b) jest:

Parametry i jakość użytych podzespołów do budowy dźwigu będą oceniane przez eksperta Pana Kazimierza Garczarczyka.

Powinno być:

Parametry i jakość użytych podzespołów do budowy dźwigu będą oceniane przez eksperta Pana Kazimierza Garczarczyka.

Ocenie zostaną poddane następujące podzespoły dźwigu:

1) Sterowanie: Mikroprocesorowe  2%, Przekaźnikowe 0%

2) Falownik: Z zapasem mocy 2%, bez zapasu mocy 0%

3) Drzwi kabinowe: płynna regulacja zamykania i otwierania z możliwością zmiany prędkości zamykania drzwi 2 %, płynna regulacja zamykania i otwierania drzwi 0%

4)Kabina: o wymiarach maksymalnie zbliżonych do zalecanych w dźwigach z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych- 20%

5)Gwarancja: 36 m-cy 0%, 42 m-ce 1%, 48m-cy 2%, 54m-ce 3%, 60 m-cy 4%

Zmieniono

Załącznik nr 1 a) do SIWZ

Z poważaniem

dr n. med. Andrzej Tomczyk

p.o. Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

Przygotowanie:

Beata Jonak