SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73	     REGON: 270235840       KRS 0000079907

Konto: ING Bank Śląski S.A.   58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl		    www.szpital1.bytom.pl

Bytom, 07.07. 2011r

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/11/2010

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „prawo zamówień publicznych”,  z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/11/2011 na  „Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Załącznik nr 1 poz. 1,3

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic diagnostycznych z pozycji 1 i 3 znajdowała się data produkcji. Data przydatności do użytku powinna być wystarczającą informacją dla Zamawiającego. Ponadto należy zauważyć, że załącznik nr 1 (wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (D.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74), w części II (wymagania dotyczące projektu i wykonania), w ust.13.3 dotyczącym oznakowania wyrobów, wymaga, w pkt 12), oznakowania w zakresie daty produkcji jedynie w odniesieniu do aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5. Niewątpliwie przypadek ten nie obejmuje rękawic diagnostycznych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody. Personel medyczny zamawiającego i organy kontrolne muszą mieć pełen wgląd do daty produkcji i ważności używanych wyrobów medycznych.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych zgodnych z opisem z teksturą na całej powierzchni rękawicy co zwiększy chwytność.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  grubości na mankiecie 0,06-0,07 mm

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody. Rękawice cieńsze na mankiecie podczas ich zakładania rwą się co w znacznym stopniu utrudnia pracę personelu medycznego.

Pytanie 4:

Załącznik nr 1 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. grubości średniej na palcu 0,12-0,13 mm

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody. Grubsze rękawice zaburzają pracę personelu utrudniając np. palpacyjne

Zlokalizowanie żyły.

Pytanie 5:

Załącznik nr 1 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie ilości opakowań.

Odpowiedź 5:

Ilość opakowań: 100.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 poz.29? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków, które posiadają samo zasysanie krwi, nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600mg/funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia), część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem, wykorzystany enzymu Oksydazy Glukozowa (GOD)minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zlecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. 100% wyników mieści się w sferach AiB siatki błędów Clark´ a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach AiB siatki błędów Clarke´ a.

Zakres temperatury przechowywania pasków to 4ºC-40ºC, Zakres hematokrytu 20% do 60%. Gwarancja dożywotnia w tym przegląd kalibracji oraz szkolenie personelu. W przypadku zgody proszę określić ilość gleukometrów potrzebnych szpitalowi gdzie cena gleukometru będzie zawarta w cenie pasków.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody  na wydzielenie pakietu.

Zgodnie z Rozdziałem I pkt. III - zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany/wybrane przez oferenta załącznik/załączniki. Każdy załącznik stanowi niepodzielną całość, wymagany jest pełen zakres asortymentu, określenie cen jednostkowych i wymagane wartości wg załączników, stanowiących integralna część SIWZ.

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego Nr 1

W Bytomiu