SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200		Fax: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73			REGON: 270235840

Konto: GBG o/Bytom 31 1560 1049 0000 9030 0018 4005

e-mail: info@szpital1.bytom.pl	www.szpital1.bytom.pl

#### Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - tel.: 032 39 63 332

e-mail: zampub@szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/32/2009 				Bytom, 6 listopad 2009r

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „prawo zamówień publicznych”,                 z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/32/2009 na             „Dostawę odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawę urządzeń-analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych”, poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 5 – Analityka ogólna, poz. 1 wymaga testu o najwyższej czułości: 10 ng/ml?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga test o czułości poniżej lub równej 10 ng/ml.