SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Bytom, 02.08.2011r

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/14/2011

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „prawo zamówień publicznych”,  z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/14/2011 na  „Dostawę rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego cz. 2” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z drenem o dł. 1350mm, i workiem  o pojemności 1750ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szpatułki drewnianej lub plastikowej?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet nr 2, poz. 16-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników zaopatrzonych w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczy?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych o rozmiarze 76x26mm?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze mlecznym?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie mat dekontaminacyjnych 30-listkowych, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 3, poz. 14

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie półmaski filtrującej FFP3?

Odpowiedź7

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Pakiet nr 3, poz. 18

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o rozmiarze 40x42m, pakowanej po 20szt.?

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę, przy spełnieniu pozostałych wymogów poz. 18.

Pytanie 9

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z 3 paskami RTG o przepływach:

22G-36ml/h

20G-65ml/h

18G-95ml/h

17G-142ml/h

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie10

Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kaniul bezpiecznych o przepływach:

22G-36ml/h

20G-65ml/h

18G-95ml/h

17G-142ml/h

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie11

Pakiet nr 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul:

22G- przepływ 42ml/h

20G- przepływ 67ml/h

18G- przepływ 103ml/h

17G- przepływ 140ml/h

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie12

Pakiet nr 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z 3 paskami kontrastującymi w rtg.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

Sporządziła. Tylec - Sojka