SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200		           Fax: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73			REGON: 270235840

Konto: GBG o/Bytom 31 1560 1049 0000 9030 0018 4005

e-mail: info@szpital1.bytom.pl	www.szpital1.bytom.pl

#### Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - tel.: 032 39 63 332

e-mail: zampub@szpital1.bytom.pl

Szp.Specj./DZP/ZP/PN/47/2009                                                                   Bytom, 23.12.2009r

DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
z uwagi na wniesienie do Zamawiającego pytań dotyczących przetargu ZP/PN/47/2009 
na „Zakup i dostawa środków do dezynfekcji endoskopów optycznych i wideoendoskopów” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielonych na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1: Załącznik nr 1 do SIWZ poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, skoncentrowanego preparatu do myjni endoskopowej, zawierającego aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, spektrum działania:  B (łącznie z Tbc), F, V (łącznie z Polio, HBV, HIV), sporów, jaja glisty, Helicobacter pylori, usuwającego zanieczyszczenia organiczne, przeznaczonego do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni automatycznej typu ETD3, przeznaczonego do dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy i oprzyrządowanie anestezjologiczne, itp., w karnistrach  przygotowanych do automatycznego dozowania, nie wymagającego dodawania aktywatora.

W przypadku wyrażenia zgody na zaoferowanie równoważnego preparatu dezynfekcyjnego nie wymagającego dodawania aktywatora, prosimy o podanie wymaganej ilości preparatu dezynfekcyjnego.

Odpowiedź na pytanie 1:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapis nie zgodny z wymaganiami zawartymi  w siwz.

Pytanie 2: Załącznik nr 1 do SIWZ poz. 2

Prosimy o sprecyzowanie wymaganej ilości preparatów. Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga np. 25 karnistrów po 5l koncentratu a w poz. 2 – 35 karnistrów po 5l koncentratu?

Odpowiedź na pytanie 2:

poz. 1 Zamawiający wymaga 25 kartonów: 1 karton = 4 litry  x 3karnistry

poz. 2 – 35 kartonów: 1 karton = 2,8litra x  3 kanistry

poz. 3 – 25 kartonów: 1 karton = 4 litry x 3karnistry

Do wiadomości:

- wykonawcy biorących udział w postępowaniu;

- strona internetowa zmawiającego;

- a/a;