SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Bytom, 16.11. 2011r

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/27/2011

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „prawo zamówień publicznych”,  z uwagi na wniesione do zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/27/2011 na  „Dostawa odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Załącznik nr 7  - Dzierżawa systemu do elektroforezy biłek wraz z dzierżawą odczynników:

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 14.11.2011r. (odpowiedź nr 13 i 14), które diametralnie zmieniają przedmiot dzierżawy prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

a) Czy w przypadku zaoferowania systemu zautomatyzowanego Zamawiający wymaga aby próbka dozowana była na żel za pomocą jednorazowych, bezmembranowych aplikatorów?

b) Czy poprzez czas rozdziału białek Zamawiający rozumie sam etap rozdziału elektroforetycznego?

c) Czy w przypadku zaoferowania systemu zautomatyzowanego Zamawiający wymaga wyceny wszystkich materiałów i odczynników niezbędnych do wykonania oznaczenia, takich jak np. naczynka, płyny myjące, odbarwiacze? Powiększenie tabeli cenowej o ten asortyment pozwoli obiektywnie porównać oferty.

Odpowiedź 1:

Lit. a – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Lit. b – Tak.

Lit. c – Tak.  Zamawiający modyfikuje  Załącznik nr 7, stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.11.2011r. do godz. 09.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2011r. o godz. 10.00.

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

Przygotowanie:

Elżbieta Wandycz

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu