SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Bytom, 01.12. 2011r

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/30/2011

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „prawo zamówień publicznych”,  z uwagi na wniesione do zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/30/2011 na  „Dostawa odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych II” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów 11 parametrowych?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z możliwością wyboru barwy i klarowności moczu przez czytnik barkodu lub oprogramowanie zewnętrzne?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w Załączniku nr 9 – Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków – wymaga czytnika fabrycznie nowego?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w Załączniku nr 9 – Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków, pkt. 5 dopuści czytnik moczu o pojemności 200 wyników kontroli jakości? Zamawiający wymaga podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego co umożliwi rozszerzenie pamięci analizatora (pojemności wyników kontroli jakości a także wyników pacjentów) i gromadzenie nieograniczonej liczby wyników.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Załącznik nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1,2,7,8,9,10 odczynników monoklonalnych w opakowaniach po 10 ml?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Załącznik nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 surowicy monoklinalnej anty-IgG?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Załącznik nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13 Konserwowanych krwinek wzorcowych do układu ABO o stężeniu dwudziestu-dwudziestu pięciu procent  w zestawach 3x4 ml i w jakiej ilości?

Odpowiedź 7:

Tak, zgodnie z SIWZ (min. 10%, max. 5ml) w tym przypadku 24 zestawy.

Pytanie 8:

Załącznik nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pozycji nr 14 Konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał o stężeniu dwudziestu-dwudziestu pięciu procent w zestawach 3x4 ml i w jakiej ilości?

Odpowiedź 8:

Tak, zgodnie z SIWZ (min. 10%, max. 5 ml.), w tym przypadku 60 zestawów.

Pytanie 9:

Załącznik nr 8

W „Wymaganiach dodatkowych”, w punkcie 1c  Zamawiający wymaga terminu ważności zaoferowanego asortymentu min. 6 miesięcy - czy Zamawiający dopuści, aby termin ważności dla krwi kontrolnej (Załącznik 8, pozycja 7-12) wynosił 3 miesiące?

Krew kontrolna jest materiałem, który ma krótszy okres ważności niż odczynniki i jest kalkulowana zgodnie z tym terminem i terminem dostarczania do Laboratorium.

Odpowiedź 9:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

Elżbieta Wandycz