SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73	     REGON: 270235840       KRS 0000079907

Konto: ING Bank Śląski S.A.   58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl		    www.szpital1.bytom.pl

Bytom 30.11. 2010r

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/29/2010

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ z dnia 29.11.2010

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU” ZP/PN/29/2010

Dotyczy pakietu nr 1

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne

Patynie 42:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z centralną pojedynczą blokadą wszystkich kół (toczenia i obrotu wokół osi) uruchamianą za pomocą dwóch dźwigni zlokalizowanych pod szczytem od strony nóg? Uruchomienie blokady następuje po wciśnięciu wyłącznie jednej z dźwigni. Blokowanie kół odbywa się poprzez naciśnięcie przełącznika nożnego uruchamiającego mechanizm blokady, gdy przełącznik znajduje się w pozycji „do góry” blokada jest wyłączona, gdy w pozycji „na dół” blokada jest włączona, dzięki takiemu rozwiązaniu natychmiast widać czy łóżko zostało zablokowane i nie ma potrzeby sygnalizowania tego sygnałem dźwiękowym.

Odpowiedź 42:

Zamawiający dopuszcza.

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- tablica informacyjna

- a/a