Numer ogłoszenia: 411676 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 402288 - 2011 data 29.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, fax. 032 2816765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

- W ogłoszeniu jest: - Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do videoendoskopii posiadanym przez pracownię: - procesorem Evisexera CV 145 - z wykorzystaniem funkcji procesora (min. 8 stopniowe wzmocnienie - wyostrzenie obrazu, dowolne programowanie przycisków na głowicy endoskopów, zmianą wielkości obrazu ruchomego podczas badania) - w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 48 godz. - liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany: 3 naprawy powtarzające się o wartości przekraczającej 2% ceny sprzętu, -każdy moduł (część składowa sprzętu) wymieniony w trakcie gwarancji od momentu wymiany ma własną gwarancję,.

- W ogłoszeniu powinno być: - Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do videoendoskopii posiadanym przez pracownię: - procesorem Evisexera CV 145 - z wykorzystaniem funkcji procesora (min. 3 stopniowe wzmocnienie - wyostrzenie obrazu, dowolne programowanie przycisków na głowicy endoskopów, zmianą wielkości obrazu ruchomego podczas badania) - w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. -- liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany: 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu -każdy moduł (część składowa sprzętu) wymieniony w trakcie gwarancji od momentu wymiany ma własną - 6 miesięczną gwarancję,.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

- W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 07.12.2011 godzina 08:30.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 08.12.2011 godzina 10:00.