SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/27/2012 								     Bytom  23.10.2012r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z. (2)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/27/2012 pn. „Zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i /lub obłożeń operacyjnych” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Pakiet nr I, poz. 1-4, pakiet nr II, pakiet nr IV, pakiet nr VI

W związku z tym, że nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenku etylenu w materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, gdzie zapisano

a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt.76)

b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą ( pkt.82).

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były sterylizowane w parze wodnej?

Odpowiedź 1:

Tak.

Pytanie 2:

Pakiet nr I, poz. 1-4, pakiet nr II, pakiet nr IV, pakiet nr V, pakiet nr VI

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3:

Pakiet nr I, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniach 200mb w jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie gazy 17 nitkowej.

Odpowiedź 3:

Tak.

Pytanie 4:

Pakiet nr IV, poz. 4-5

Czy Zamawiający wymaga setonów pakowanych w opakowanie typu blister?

Odpowiedź 4:

Nie.

Pytanie 5:

Pakiet nr V, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny PP/PE z otworem o średnicy 8 cm w rozmiarze 80 x 90 cm?

Odpowiedź 5:

Tak.

Pytanie 6:

Pakiet nr VII, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ligninę celulozową w rozmiarze 60 x 40 cm?

Odpowiedź 6:

Tak.

Pytanie 7:

Pakiet nr VII, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do wkłuć w rozmiarze 10 x 25 cm?

Odpowiedź 7:

Nie.

Pytanie 8:

Pakiet nr VIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie w opakowaniu typu twardy blister:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa |  | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe |  | 1 |

Odpowiedź 8:

Nie.

Pytanie 9:

Pakiet nr XI poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

| Serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| Serweta z laminatu FBO5 I ROZC | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
| Rękawice nitrylowe | M | 2 |
| Tupfer kula 17N | 20x20cm | 4 |
| Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
| Pęseta plastikowa |  | 1 |
| Pean plastikowy | 14 cm | 1 |
| Pojemnik plastikowy |  | 1 |
| Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
| Strzykawka wypełniona lubrykantem | 6 ml | 1 |

Odpowiedź 9:

Tak.

Pytanie 10:

Pakiet nr XIV poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenia wykonane w włókniny polipropylenowo – polietylenowej?

Odpowiedź 10:

Nie

Pytanie 11:

Pakiet nr XIV poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenia o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź 11:

Nie.

Pytanie 12:

Pakiet nr XIV poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenia o składzie:

| serweta z otworem trapez i przylepcem | 1 | L2 | 300x180 | TRAPEZ | 28x20x19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 2K | 30x25 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź 12:

Nie.

Pytanie 13:

Pakiet nr XIV poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenia o składzie:

| serweta z wycięciem U i przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x180 |
| serweta | 1 | L2 | 200x180 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |

Odpowiedź 13:

Nie.

Pytanie 14:

Pakiet nr XIV poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenia o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L2 | 200x180 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź 14:

Nie.

Pytanie 15:

Pakiet nr XIV poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35g/m2 i wzmocnieniach o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź 15:

Nie.

Pytanie 16:

Pakiet nr XIV poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 40 x 60 cm?

Odpowiedź 16:

Tak.

Pytanie 17:

Pakiet nr XIV poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź 17:

Tak

Pytanie 18:

Pakiet nr XIV poz. 10

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 40 x 130 cm?

Odpowiedź 18:

Nie.

Pytanie 19:

Pakiet nr XIV poz. 12

Czy Zamawiający dopuści taśmy klejące w rozmiarze 9 x 50 cm?

Odpowiedź 19:

Tak.

Pytanie 20:

Pakiet nr XIV poz. 13

Czy Zamawiający dopuści taśmy klejące w rozmiarze 30 x 25 cm?

Odpowiedź 20:

Nie.

Pytanie 21:

Wzór umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź 21:

Zgodnie z zapisami umowy (§3, pkt. 3 ppkt. f)

Pytanie 22:

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź 22:

Zgodnie z zapisami umowy (§3, pkt. 3 ppkt. e)

Pytanie 23:

Wzór umowy, §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna naliczana była od wartości niedostarczonej części zamówienia?

Odpowiedź 23:

Zgodnie z zapisami umowy (§8) „….w przypadku nieterminowej dostawy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia…”

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

E. Tylec - Sojka