SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/30/2012 								     Bytom  02.11.2012r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z. (2)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/30/2012 pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego, przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej”- etap I, poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych stwierdza się ze „ ze względu na duża ingerencję w istniejącą rozdzielnicę główną RG należy ją wymienić na nową (nowa obudowa wraz z aparatami), a w załączonym do przetargu przedmiarze brak  jest pozycji związanych z wymianą rozdzielnicy głównej oraz pozostałych rozdzielnic. Prosimy o uzupełnienie nakładów lub informację, iż wymiana rozdzielnic nie będzie wykonywana.

Odpowiedź 1:

Na tym etapie inwestycji nie przewiduje się wykonania i wymiany rozdzielni głównej.

W ofercie należy wycenić instalację elektryczną w zakresie umożliwiającym podłączenie instalacji poradni rehabilitacyjnej do istniejącej rozdzielni głównej.

Pytanie  2:

Zestawienia materiałów z Przedmiaru robót elektrycznych jest różne od zestawienie materiałów w opisie technicznym „ Instalacji Elektrycznych”

Prosimy o informacje, które zestawienie materiałów będzie obowiązujące i które należy wycenić.

Odpowiedź 2:

Ponieważ opis techniczny Instalacji Elektrycznych obejmuje całość inwestycji a załączony  przedmiar robót elektrycznych został opracowany na potrzeby realizacji I etapu wyceny należy wykonać na podstawie przedmiaru.

W związku z powyższym obowiązuje zestawienie materiałów z przedmiaru.

Pytanie  3:

Załącznikami do SIWZ są m.in. Przedmiar robót nr 10/AD/12 Instalacja C.O. i 11/AD/12 Instalacja wod – kan. na ETAP II. Jak wynika z tytułu przetargu zadanie dotyczy ETAPU I.

Odpowiedź 3:

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego przy Al. Legionów na potrzeby Poradni Rehabilitacji Leczniczej. W SIWZ nazwano ten etap inwestycji etapem I.

W trakcie prac projektowych przewidziano powyższe zadania jako element etapu II inwestycji, dlatego też nastąpiła rozbieżność w nazewnictwie.

Na chwilę obecną etap I obejmuje jedynie wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych na potrzeby Poradni Rehabilitacji Leczniczej.

Pytanie  4:

Zgodnie z pkt 1/1 rozdział IX SIWZ:

„ Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w części 1 ust 4 SIWZ albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób”

Z powyższego zapisu wynika, iż umowa może być podpisana w dniu 14.11 lub 19.11.2012. Wymagany przez Zamawiającego nieprzekraczalny termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 17.12.2012r. Przy zachowaniu minimalnych nawet  warunków umożliwiających wykonanie prac, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, nierealnym jest prawidłowe, zgodne z technologią ich wykonanie, w wyznaczonym terminie.

Czy Zamawiający podtrzymuje wymagany termin wykonania prac do dnia 17.12.2012 pomimo świadomości niemożności wykonania prac zgodnie z technologią?

Czy przewiduje możliwość przedłużenia okresu realizacji, wynikającą z konieczności zachowania minimalnych chociażby cyklów technologicznych?

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania inwestycji na dzień 17 grudzień 2012roku. Krótki termin realizacji zadania związany jest z rozliczeniem dotacji przyznanej na  w/w inwestycję, który upływa 23 grudnia 2012r.

Pytanie  5:

Projekt wykonawczy – Opis techniczny – „Instalacje Elektryczne” pkt. 4.5 zakłada: „ze względu duża ingerencję w istniejącą rozdzielnicę główną RG należy ją wymienić na nową (nowa obudowa wraz z aparatami)” natomiast załączony do przetargu przedmiar nie zawiera nakładów na wymianę rozdzielnicy głównej RG oraz rozdzielnice RO1, RO2. Proszę o uzupełnienie nakładów o brakujący zakres prac.

Odpowiedź 5:

Na tym etapie inwestycji nie przewiduje się wykonania i wymiany rozdzielni głównej.

W ofercie należy wycenić instalację elektryczną w zakresie umożliwiającym podłączenie instalacji poradni rehabilitacyjnej do istniejącej rozdzielni głównej.

Pytanie  6:

Opis techniczny „instalacji Elektrycznych” projektu oraz Przedmiar robót elektrycznych zawierają dwa różne zestawienia materiałów dla etapu I. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiarów.

Odpowiedź 6:

Ponieważ opis techniczny Instalacji Elektrycznych obejmuje całość inwestycji a załączony  przedmiar robót elektrycznych został opracowany na potrzeby realizacji I etapu wyceny należy wykonać na podstawie przedmiaru.

W związku z powyższym obowiązuje zestawienie materiałów z przedmiaru.

Dr n. med. Andrzej Tomczyk

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

E. Tylec - Sojka