SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/14/2012

Bytom  10.04.2012r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/14/2012 pn. „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, APARATU DO WYKONYWANIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH, OPTYKI UROLOGICZNEJ, URETERORENOSKOPU, URETROTOMU OPTYCZNEGO”,   poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Pytanie 1 dotyczy punktu nr 4

Czy Zamawiający dopuści, aparat do znieczulenia ogólnego posiadający awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 90 minut w warunkach standardowych z wbudowanego akumulatora?

Pytanie 2 dotyczy punktu nr 6 i 7

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do znieczulenia ogólnego posiadał reduktory do butli O2 i N2O wyposażone w przyłącze do aparatu, ze złączami  zgodnymi z PN oraz posiadał widoczne odczyty ciśnień gazów zasilania centralnego i awaryjnego na panelu przednim aparatu?

Pytanie 3 dotyczy punktu nr 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego wyposażony w dwie szuflady na dodatkowe akcesoria?

Pytanie 4 dotyczy punktu nr 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego wyposażony w precyzyjne mechaniczne rotametryczne podwójne podświetlane przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza oraz elektroniczny pomiar przepływu gazów?

Pytanie 5 dotyczy punktu nr 17

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,0 litra?

Pytanie 6 dotyczy punktu nr 19

Czy Zamawiający wymaga, aby wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla posiadał pojemność max. 1,5 litra i umożliwiał użytkownikowi wymianę pojemnika w czasie pracy aparatu bez rozszczelnienia układu oddechowego ?

Pytanie 7 dotyczy punktu nr 27

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparatu do znieczulenia ogólnego z respiratorem o napędzie pneumatycznym?

Aparat o napędzie elektrycznym wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Dareger.

Pytanie 8 dotyczy punktu nr 27

Czy Zamawiający wymaga, aby ekran respiratora posiadał minimum 12”? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez wielu producentów aparatów do znieczulenia, ponieważ operator / anestezjolog może w lepszy, bardziej bezpieczny sposób obserwować, nastawiać parametry wentylacji pacjenta.

Pytanie 9 dotyczy punktu nr 27

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy aparatu do znieczulenia wyposażonego w nowoczesny tryb  wentylacji typu Auto Flow  lub VG ?

Pytanie 10 dotyczy punktu nr 35

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego który posiada zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu na poziomie 2:1 do 1:8?

Pytanie 11 dotyczy punktu nr 36

Czy Zamawiający wymaga, aby respirator anestetyczny posiadał regulację częstości oddechu w zakresie minimum od 6 do 80/ min.?

Pytanie 12 dotyczy punktu nr 37

Czy Zamawiający wymaga, aby respirator anestetyczny posiadał regulację objętości oddechu w zakresie minimum od 20 do 1400 ml.?

Pytanie 13 dotyczy punktu nr 58 i 59

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego który, posiada parownik na Sevofluran z standardowym powszechnie używanym systemem mocowania typu Selectatec?

Pragniemy zauważyć, że w /w pozycjach wskazujecie Państwo tylko na producenta firmę Draeger, tym samym uniemożliwiacie przedstawienie oferty innym wykonawcom, posiadającym standartowy zgodny z wymogami system mocowania parownika Selectatec.

Pytanie 14 dotyczy punktu nr 66

Czy Zamawiający wymaga, aby ekran monitora parametrów życiowych pacjenta posiadał ze względu na ilość wyświetlanych parametrów pomiarowych ekran o przekątnej minimum 12” takie rozwiązanie pozwala na bezpieczne i pełne obrazowanie mierzonych parametrów życiowych pacjenta?

Pytanie 15 dotyczy punktu nr 70

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych z zasilaniem awaryjnym na 120 minut?

Pytanie 16 dotyczy punktu nr 74

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez stacji dokującej?

Pragniemy zaznaczyć, że opis stacji dokującej wraz z monitorem funkcji życiowych wskazuje na produkt firmy Draeger monitor model: DELTA wraz ze stacją dokującą co w znaczący sposób uniemożliwia przedstawienie ważnej oferty przetargowej inny oferentom.

Pytanie 17 dotyczy punktu nr 76

Czy Zamawiający dopuści monitorowanie w zakresie +/- 0,9 mV?

Pytanie 18 dotyczy punktu nr 78

Czy zamawiający dopuszcza inne metody pomiary SPO2 np. metodą Datex – Ohmeda?

Pragniemy zaznaczyć, że metody wszystkie pomiarowe SPO2 spełnią międzynarodowe wymagania i normy na nie nałożone.

Pytanie 19 dotyczy punktu nr 73

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych z chłodzeniem za pomocą wbudowanego wentylatora?

Pytanie 20 dotyczy punktu nr 86

Czy zamawiający wymaga, aby pomiar NMT był również dostępny dla dzieci (system sensora w wersji dziecięcej)?

Pytanie 21 dotyczy punktu nr 2 – Warunki Gwarancji

Czy Zamawiający dopuszcza przeglądy aparatu i monitora oraz modułów pomiarowych co 12 miesięcy  zgodnie z wymogami producenta ?

Pytanie 22 dotyczy punktu nr 3 – Warunki Gwarancji

Prosimy o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 72 godziny?

Odpowiedź 1:

Ad. 1  Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2  Zamawiający wymaga reduktorów i przyłącza do butli (C2,N2,O). Zamawiający nie wymaga prezentacji

na ekranie aparatu.

Ad. 3  Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 4  Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 5  Zamawiający nie precyzuje pojemności układu oddechowego.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza pojemnik na wapno o pojemności do 1,5 litra. Zamawiający nie zamierza

wymieniać pojemnika w trakcie operacji.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Ad. 13 Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga kompatybilnego mocowania z pozostałymi urządzeniami.

Ad. 14 Dopuszcza ale nie wymaga.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 17 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 18 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 19 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody.

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

Przygotowanie:

Elżbieta Wandycz