SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200		Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73	     REGON: 270235840       KRS 0000079907

Konto: Getin Noble Bank o/Bytom 
31 1560 1049 0000 9030 0018 4005

e-mail: info@szpital1.bytom.pl		    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/17/2011 		                                		                                Bytom  13.10.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  informuję,                                                         że  w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa materiałów Szewnych, nici chirurgicznych”

Dla załącznika nr 1 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

JOHNSON&JOHNSON POLAND  Sp. z o.o.

UL. IŁŻECKA 24

02-135 WARSZAWA

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o. UL. IŁŻECKA 24 02-135 WARSZAWA | 60 | 40 | 100 |

Dla załącznika nr 2 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

ZARYS Sp. z o.o.

UL. POD BOREM 18

41-808 ZABRZE

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROMEDICA TORUŃ Sp. z o.o. UL. GRUDZIĄDZKA 159A 87-100 TORUŃ | 32 | 60 | 92 |
| 2. | JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o. UL. IŁŻECKA 24 02-135 WARSZAWA | 40 | 13,45 | 53,45 |
| 3. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 40 | 54,83 | 94,83 |
| 4. | GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS Sp. z o.o. UL. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE | 40 | 56,67 | 96,67 |

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy   HAND-PROD SP. Z O.O. ul. ST. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa , gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w ww  zadaniu określił ilość saszetek 100. Wykonawca przedłożył ofertę z ilością 108 saszetek i taką ilość wycenił.

Dla załącznika nr 3 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

JOHNSON&JOHNSON POLAND  Sp. z o.o.

UL. IŁŻECKA 24

02-135 WARSZAWA

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o. UL. IŁŻECKA 24 02-135 WARSZAWA | 60 | 40 | 100 |

Dla załącznika nr 4 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o.

UL. BAWEŁNIANA 17

97-400 BEŁCHATÓW

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROMEDICA TORUŃ Sp. z o.o. UL. GRUDZIĄDZKA 159A 87-100 TORUŃ | 32 | 36,96 | 68,96 |
| 2. | JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o. UL. IŁŻECKA 24 02-135 WARSZAWA | 40 | 11,82 | 51,82 |
| 3. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 40 | 60 | 100 |

Dla załącznika nr 5

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w ww  zadaniu określił parametry szwu powlekanego, plecionego, poliestrowego, niewchłanialnego: rozmiar: 4/0, długość nitki 45, na dwóch igłach -1/4 koła spatula 10mm. Wykonawca przedłożył próbkę: rozmiar 5/0, długość 45 cm, igła 1/4koła  spatula 8 mm.

Dla załącznika nr 6 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o.

UL. BAWEŁNIANA 17

97-400 BEŁCHATÓW

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 60 | 40 | 100 |

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył próbki materiału szewnego-nici chirurgicznej zgodnie  z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Dla załącznika nr 7

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył próbek materiałów szewnych-nici chirurgicznych zgodnie              z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Dla załącznika nr 8

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył próbek materiałów szewnych-nici chirurgicznych zgodnie              z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Dla załącznika nr 9 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o.

UL. BAWEŁNIANA 17

97-400 BEŁCHATÓW

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 60 | 40 | 100 |

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył próbki materiału szewnego-nici chirurgicznej dla poz. nr 1, poz. nr 3, poz. nr 6 załącznika nr 9,  zgodnie  z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył próbek materiałów szewnych-nici chirurgicznych zgodnie              z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Dla załącznika nr 10

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w ww  zadaniu w poz. nr 14 określił parametry szwu: rozmiar: 0, długość nitki 70, igła -3/8 koła okrągła 31mm. Wykonawca przedłożył próbkę: rozmiar 0, długość 70 cm, igła 1/2koła  okrągła 31 mm. W poz. nr 13 Wykonawca nie złożył próbki materiałów szewnych-nici chirurgicznych zgodnie z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Dla załącznika nr 11 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o.

UL. BAWEŁNIANA 17

97-400 BEŁCHATÓW

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 60 | 40 | 100 |

Dla załącznika nr 12 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

ZARYS Sp. z o.o.

UL. POD BOREM 18

41-808 ZABRZE

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS Sp. z o.o. UL. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE | 60 | 40 | 100 |

Dla załącznika nr 13 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o.

UL. BAWEŁNIANA 17

97-400 BEŁCHATÓW

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 60 | 40 | 100 |

Dla załącznika nr 14

BRAK OFERT

Dla załącznika nr 15

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa, gdyż treść oferty  nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył próbki materiału szewnego-nici chirurgicznej dla poz. nr 1, załącznika nr 15,  zgodnie  z Rozdziałem IV pkt.3 ppkt. 3.2 SIWZ.

Dla załącznika nr 16 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

PROMEDICA TORUŃ Sp. z o.o.

UL. GRUDZIĄDZKA 159A

87-100 TORUŃ

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

| L.p. | Wykonawca | Kryterium jakość 40% | Kryterium cena 60% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROMEDICA TORUŃ Sp. z o.o. UL. GRUDZIĄDZKA 159A 87-100 TORUŃ | 32 | 60 | 92 |
| 2. | PRZEDSIĘBIORSTOWO YAVO Sp. z o.o. UL. BAWEŁNIANA 17 97-400 BEŁCHATÓW | 40 | 45,31 | 85,31 |

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie  z  art. 94 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- tablica informacyjna

- a/a